## BEZ CIJENA
INVESTITOR : OPĆINA BEREK GRAĐEVINA : DRUŠTVENI DOM KOSTANJEVAC - ADAPTACIJA DOMA I IZRADA SANITARNOG ČVORA LOKACIJA : KOSTANJEVAC
TROŠKOVNIK RADOVA
|  | jed. mjere | količina | cijena | ukupno:
A GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
I. ZIDARSKI RADOVI
1 | Rušenje zida od opeke za otvor vrata iz dvorane u sanitarni čvor - odvoz šute na deponij. Dim. otvora 100 x 200 + 125 x 30(nadvoj). | komplet | 2 |  | 0
2 | Zazidavanje otvora opekom d = 12 cm, uključiti obostrano žbukanje. U cijenu uključiti demontažu postojećih vrata, odvoz na deponij. Otvor 100/200. | komplet | 1 |  | 0
3 | Zidanje pregradnih zidova blok opekom d = 12 cm, u produžnom mortu. U cijenu uključiti i radnu skelu. Zazidavanje dijela otvora na vanjskom zidu. Zid služi odvajanju hodnika za sanit. čvor. | m2 | 6.75 |  | 0
4 | Izrada horizontalne hidroizolacije na postojeću betonsku podlogu, prethodno premaz resitol, 1 sloj V-4 po svim prostorima društvenog doma. | m2 | 173 |  | 0
5. | Grubo i fino žbukanje zida hodnika. | m2 | 12 |  | 0
6 | Žbukanje dimnjaka iznad krova, završna obrada SEP. Jedan dvostruki i jedan jednostruki dimnjak, visine 120 cm. | kompl | 1 |  | 0
7 | Izrada spuštenog stropa u prostorima bez obloge, izrađenog od gipskartonskih ploča , debljine 2,5 cm ( 2 x 1,25 cm ) pričvršćenih za podkonstrukciju od montažnih CD i UD profila , te ovjesnim priborom. Sve slojeve pregletati i ugraditi mrežicu. Spušteni strop izvest i na visini 2,60 m od gotovor poda. U cijenu je uključen sav vijčani materijal, potkonstrukcija i ploče, kao i potrebna radna skela i rad. Obračun po m2 završenog spuštenog stropa. | m2 | 70 |  | 0
8 | Izvedba armiranocementnog plivajućeg estriha iznad sloja toplinske izolacije prizemlja. Izvedbu vršiti po unaprijed utvrđenoj recepturi i po važećim normativima sa potrebnim materijalom za rubno dilatiranje od zidova. Estrih u kupaonicama izvesti u padu prema slivniku. U cijenu uključiti i polipropilenska vlakna za armiranje. Gornja površina izvedenog estriha mora biti ravna i obrađena tako da se na nju može izvesti finalna podna obloga. Obračun po m2 gotovog estriha uključiti i topl. izolaciju d = 4 cm. U cijenu uključiti dilatacione trake. | m2 | 173 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
II.BETONSKI RADOVI
1 | Dobava i ugradnja arm.bet. nadvoja dim 130x25x12 cm, sa svim predradnjama, beton, armatura i oplata. (Alternativa: montažni nadvoj) | kom | 5 |  | 0
2 | Krpanje šliceva na zidu i podu nakon postave instalacija i ugradnje stolarije. | komplet | 1 |  | 0
3 | Betoniranje zaštitne staze oko građevine širine 80 cm, debljine 10 cm, betonom C20/25 , u potrebnoj oplati s izradom dilatacija na međusobnom razmaku od 1,0 m i zaljevanje istih bitumenom. Obračun po m3 ugrađenog betona. U stavku uključiti nasip šljunka d = 25 cm. | m3 | 6 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
III. STOLARSKI RADOVI
1 | Dobava i ugradnja stolarije
| PVC vrata dim. 90/200 | kom | 3 |  | 0
| PVC ulazna vrata dim. 137/200 | kom | 1 |  | 0
| PVC dvokrilna vrata 120/200 | kom | 1 |  | 0
| prozor PVC 130/130 obrada špaleta i vanjska i unutarnja klupčica, ventus. | kom | 1 |  | 0
| prozor PVC dim 80/60, otklopni s "ventus"-om | kom | 1 |  | 0
| prozor s roletom PVC dim. 240/160 četverokrilni. U cijenu uključiti vanjsku limenu klupčicu i unutarnju PVC klupčicu, kao i obradu špaleta. | kom | 3 |  | 0
| PVC fiksna ostakljena stijena na parapetu hodnika dim. 400/120, podijeljena u 4 segmenta. | kom | 1 |  | 0
| vrata WC kabina 70/200, 10 cm odignuta od poda. | kom | 4 |  | 0
2 | Pregradna stijena između umivaonika i pisoara od PVC profila na nehrđajućim nosačima, dim cca 50/150. | kom | 1 |  | 0
3 | PVC pregrada na nehrđajučim nosačima između WC kabina. Visina pregrade 210 cm nožica 10 cm, ukupno visina 220 cm. | m2 | 12 |  | 0
4 | PVC izlog-stijena sastoji se od ulaznih vrata 100/200 i fiksne ostakljene stijene 150/160 cm. | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
IV. KERAMIČARSKI RADOVI
1 | Dobava i postava zidnih keramičkih pločica, svijetle boje, na ljepilo. (Cijena pločice do 1oo kn/m2). Opločenje izvesti visine 220 cm. Oblažu se postojeći ožbukani zidovi, s prethodnim predradnjama za lijepljenje pločica. | m2 | 35 |  | 0
2 | Dobava i postava podnih protukliznih keramičkih pločica na ljepilo u svim prostorijama.. | m2 | 173 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
V. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
1 | Bojenje unutarnjih zidova i stropova bojom za unutarnje radove s svim predradnjama. | m2 | 250 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
VI LIMARSKI RADOVI
1 | Dobava i ugradnja žlijeba od poc. lima, uključiti sav spojni i pričvrsni materijal. | m1 | 23 |  | 0
2 | Dobava i ugradnja oborinskih vertikala od poc. lima, uključiti sav spojni i pričvrsni materijal. U cijenu ukljućiti i koljena i labuđi vrat. | m1 | 10 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
B. INSTALACIJE
I. VODOVOD
1 | Isporuka i montaža ravnog podžbuknog ventila za hladnu vodu s rozetom i kapom.
| - DN 20 | kom | 2 |  | 0
2 | Isporuka i montaža polipropilenskih plastičnih cijevi NP 10. U cijenu uključiti sav potreban fiting, pričvrsni materijal, proturne cijevi, prelazne komade PPR-metal i dl.
| - DN 15 | m' | 20
3 | Sitni potrošni materijal, kao vijci, matice, tiple, pričvrsne obujmice, gips i sl. | kompl | 1
4 | Ispitivanje cijele vodovodne instalacije prema općim i posebnim tehničkim uvjetima, po dionicama i skupno | kompl | 1
5 | Pomoćni radovi vezani uz postavljanje vodovodne instalacije kao, uštemavanje, probijanje, brtvljenje prodora cijevi kroz zidove. | kompl | 1
6 | Transportni troškovi. | kompl | 1
7 | dobava i ugradnja hidroforskog postrojenja, te spajanje na postojeći bunar. U cijenu uključiti sve potrebne radove sa vanjskim priključenjem. Izvesti mogućnost ispuštanja vode iz instalacije u zimskom periodu. | kompl | 1
| Čišćenje postojećeg bunara, obnova bunarske kučice, izrada vrata na kučici, sanacija bunara zacjevljenje betonskim cijevima. | kompl | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
II. KANALIZACIJA
1 | Dobava i montaža PVC kanalizacione cijevi. Cijevi se spajaju na kolčak a spojevi brtve gumenim brtvama.
| - DN 50 | m' | 10 |  | 0
| - DN 100 | m' | 10 |  | 0
2 | Isporuka i montaža fazonskih komada izrađenih iz PVC-a, kao što su račve, koljena, sifonska koljena, gumene brtve i ostali sitni potrošni materijal. | kompl | 1 |  | 0
4 | građevinski radovi vezani uz montažu kanalizacije kao što je uštevanje u zid, probijanje zida i temelja, brtvljenje prodora u cilju postizanja adekvatne zvučne izolacije i slično. | kompl | 1 |  | 0
6 | Sitni potrošni materijal kao purpen pjena, tiple, pričvrsne kukice, ovjesni pribor, gips i sl. | kompl | 1 |  | 0
7 | Ispitivanje kanalizacije na vodonepropusnost prema posebnim tehničkim uvjetima. | kompl | 1 |  | 0
8 | Transportni troškovi. | kompl | 1 |  | 0
9 | Izrada septičke jame koja se sastoji od dvije komore (bet. cijevi fi 1000 mm, međusobno spojene T komadom. Dno betonirati vodonepropusno. U cijenu uključiti dva arm. bet. poklopca koja se ugrađuju na arm. bet. pokrovnu ploču. | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
III/ SANITARIJE
1 | Isporuka i montaža keramičkog umivaonika, dimenzije 523 cm, u cijenu uključiti, vodovodnu armaturu, stojeću mješalicu DN 15, sifon za umivaonik, sifonska guma, kutni ventil DN 15, 2 kom. | kompl | 2 |  | 0
2 | Dobava i postava etažera iznad umivaonika | kom | 2 |  | 0
3 | Dobava i ugradnja WC školjke s niskim vodokotlićem i PVC daskom. | kom | 2 |  | 0
| Pisoar keramički zidni | komplet | 1
4 | Dobava i postava opreme : četka za WC-školjku, posuda za tekući sapun, držać WC papira, držać papirnatih ručnika. | komplet | 2 |  | 0
5 | Isporuka i montaža ogledala dim 60 x 40 cm sa pričvrsnim materijalom | kompl | 2 |  | 0
6 | Sitni potrošni materijal. | kompl | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
IV. ELEKTRO-INSTALACIJE
1 | Dobava i ugradnja nove instalacije za svjetlo iznad umivaonika , sa lampom i prekidačem. | komplet | 5 |  | 0
2 | Izrada instalacije za nove prekidače, te dobava i montaža prekidača na ulazu u prostore. | komplet | 5 |  | 0
3 | Dobava i ugradnja vodootporne utičnice . | komplet | 2 |  | 0
4 | Dobava i ugradnja zidnih kamenih grijačih ploća s termostatom. | kom | 2 |  | 0
5 | Dobava i ugradnja vodotijesne plafonijere. | komplet | 5 |  | 0
6 | Dobava i ugradnja priključka za hidrofor. | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
A/ GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
I. ZIDARSKI RADOVI
II. BETONSKI RADOVI
III. STOLARSKI RADOVI
IV. KERAMIČARSKI RADOVI
V. SOBOSLIKARSKI RADOVI
VI. LIMARSKI RADOVI
B/ INSTALACIJE
I. VODOVOD
II. KANALIZACIJA
III. SANITARIJE
IV. ELEKTROINSTALACIJE
UKUPNO:
PDV 25 % =
SVEUKUPNO:
Datum________ 2022.